## Sheet1
код на станция | Тип на пункта | Интеркалибрационен тип | Дата | Час | Хоризонт | № проба | № протокол | Хл. А | T |  |  |  | S |  |  |  | Прозрачност |  |  |  | pH |  |  |  | DO |  |  |  | OS |  |  |  | BOD5 |  |  |  | N-NH4 |  |  |  | N-NO3 |  |  |  | NO3 |  |  |  | N-NO2 |  |  |  | P-PO4 |  |  |  | Ортофосфати |  |  |  | TN |  |  |  | TP |  |  |  | Si
|  |  |  | BG | m |  |  | mg/m3 | °C | метод за анализ | граница на определяне | неопределеност | ‰ | метод за анализ | граница на определяне | неопределеност | m | метод за анализ | граница на определяне | неопределеност | pH единици | метод за анализ | граница на определяне | неопределеност | mg/l | метод за анализ | граница на определяне | неопределеност | % | метод за анализ | граница на определяне | неопределеност | mg/l | метод за анализ | граница на определяне | неопределеност | mg/l | метод за анализ | граница на определяне | неопределеност | mg/l | метод за анализ | граница на определяне | неопределеност | mg/l | метод за анализ | граница на определяне | неопределеност | mg/l | метод за анализ | граница на определяне | неопределеност | mg/l | метод за анализ | граница на определяне | неопределеност | mg/l | метод за анализ | граница на определяне | неопределеност | mg/l | метод за анализ | граница на определяне | неопределеност | mg/l | метод за анализ | граница на определяне | неопределеност | mg/l | метод за анализ | граница на определяне | неопределеност
BG2BS00000MS002 | R,PS,PH,PB | IC | 2020-08-26 | 13:00 | 0 | 000887-01 | 887/02.09.2020 | 1.5 | 25.868 | in-situ | -5.0 to +35 °C | ± 0.001 °C | 17.087 | in-situ | 2 – 42 PSU | 0.003 PSU | 7 | ВЛМ № 32/2017 | 0.2 | ±0.1 | 8.4 | БДС EN ISO 10523:2012 | 2 | ±0.1 | 8.1 | BDS EN ISO 5814:2012 | 0 | ±0.4 | 98 | BDS EN ISO 5814:2012 |  | ±4 | 1.1 | БДС EN 1899-2:2004 | 0.5 | ±0.1 | <0.008 | БДС ISO 7150-1:2002 | 0.008 |  | <0.01 | ВЛМ № 1/2016 | 0.01 |  | <0.04 | ВЛМ № 1/2016 | 0.04 |  | <0.002 | БДС EN 26777:1997 | 0.002 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.005 |  | <0.015 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.015 |  | <0.5 | БДС EN ISO 11905-1:2004 | 0.5 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 7 | 0.005 |  | 0.108 | ВЛМ №17/2013 | 0.005 | ±0.008
BG2BS00000MS114 | R,PS,PH,PB |  | 2020-08-26 | 14:30 | 0 | 000888-01 | 888/02.09.2020 | 1.62 | 25.936 | in-situ | -5.0 to +35 °C | ± 0.001 °C | 17.108 | in-situ | 2 – 42 PSU | 0.003 PSU | 7 | ВЛМ № 32/2017 | 0.2 | ±0.1 | 8.5 | БДС EN ISO 10523:2012 | 2 | ±0.1 | 8.1 | BDS EN ISO 5814:2012 | 0 | ±0.4 | 99 | BDS EN ISO 5814:2012 |  | ±5 | 1.1 | БДС EN 1899-2:2004 | 0.5 | ±0.1 | <0.008 | БДС ISO 7150-1:2002 | 0.008 |  | 0.01 | ВЛМ № 1/2016 | 0.01 | ±0.001 | 0.044 | ВЛМ № 1/2016 | 0.04 | ±0.003 | <0.002 | БДС EN 26777:1997 | 0.002 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.005 |  | <0.015 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.015 |  | <0.5 | БДС EN ISO 11905-1:2004 | 0.5 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 7 | 0.005 |  | 0.082 | ВЛМ №17/2013 | 0.005 | ±0.007
BG2BS00000MS004 | PS |  | 2020-08-25 | 14:00 | 0 | 000882-01 | 882/01.09.2020 | 1.83 | 25.999 | in-situ | -5.0 to +35 °C | ± 0.001 °C | 17.127 | in-situ | 2 – 42 PSU | 0.003 PSU | 4.3 | ВЛМ № 32/2017 | 0.2 | ±0.1 | 8.4 | БДС EN ISO 10523:2012 | 2 | ±0.1 | 8.518 | BDS EN ISO 5814:2012 | 0 | ±0.4 | 105 | BDS EN ISO 5814:2012 |  | ±5 | 1.743 | БДС EN 1899-2:2004 | 0.5 | ±0.2 | <0.008 | БДС ISO 7150-1:2002 | 0.008 |  | <0.01 | ВЛМ № 1/2016 | 0.01 |  | <0.04 | ВЛМ № 1/2016 | 0.04 |  | <0.002 | БДС EN 26777:1997 | 0.002 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.005 |  | <0.015 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.015 |  | <0.5 | БДС EN ISO 11905-1:2004 | 0.5 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 7 | 0.005 |  | 0.12 | ВЛМ №17/2013 | 0.005 | ±0.009
BG2BS00000MS008 | PS,PSH |  | 2020-08-30 | 9:30 | 0 | 000893-01 | 893/04.09.2020 | 0.39 | 25.652 | in-situ | -5.0 to +35 °C | ± 0.001 °C | 17.942 | in-situ | 2 – 42 PSU | 0.003 PSU | 8.5 | ВЛМ № 32/2017 | 0.2 | ±0.1 | 8.5 | БДС EN ISO 10523:2012 | 2 | ±0.1 | 8 | BDS EN ISO 5814:2012 | 0 | ±0.4 | 96 | BDS EN ISO 5814:2012 |  | ±4 | 0.59 | БДС EN 1899-2:2004 | 0.5 | ±0.06 | <0.008 | БДС ISO 7150-1:2002 | 0.008 |  | 0.011 | ВЛМ № 1/2016 | 0.01 | ±0.001 | 0.048 | ВЛМ № 1/2016 | 0.04 | ±0.004 | <0.002 | БДС EN 26777:1997 | 0.002 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.005 |  | <0.015 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.015 |  | <0.5 | БДС EN ISO 11905-1:2004 | 0.5 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 7 | 0.005 |  | 0.061 | ВЛМ №17/2013 | 0.005 | ±0.007
BG2BS00000MS012 | PS |  | 2020-08-28 | 15:00 | 0 | 000891-01 | 891/03.09.2020 | 0.2 | 26.069 | in-situ | -5.0 to +35 °C | ± 0.001 °C | 17.823 | in-situ | 2 – 42 PSU | 0.003 PSU | 10 | ВЛМ № 32/2017 | 0.2 | ±0.1 | 8.4 | БДС EN ISO 10523:2012 | 2 | ±0.1 | 8 | BDS EN ISO 5814:2012 | 0 | ±0.4 | 100 | BDS EN ISO 5814:2012 |  | ±5 | 0.62 | БДС EN 1899-2:2004 | 0.5 | ±0.07 | <0.008 | БДС ISO 7150-1:2002 | 0.008 |  | 0.011 | ВЛМ № 1/2016 | 0.01 | ±0.001 | 0.049 | ВЛМ № 1/2016 | 0.04 | ±0.004 | <0.002 | БДС EN 26777:1997 | 0.002 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.005 |  | <0.015 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.015 |  | <0.5 | БДС EN ISO 11905-1:2004 | 0.5 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 7 | 0.005 |  | 0.02 | ВЛМ №17/2013 | 0.005 | ±0.002
BG2BS00000MS126 | FCB,PS,PH |  | 2020-08-29 | 19:00 | 0 | 000892-01 | 892/03.09.2020 | 0.33 | 26.053 | in-situ | -5.0 to +35 °C | ± 0.001 °C | 17.981 | in-situ | 2 – 42 PSU | 0.003 PSU | 10.5 | ВЛМ № 32/2017 | 0.2 | ±0.1 | 8.3 | БДС EN ISO 10523:2012 | 2 | ±0.1 | 8.2 | BDS EN ISO 5814:2012 | 0 | ±0.4 | 99 | BDS EN ISO 5814:2012 |  | ±5 | 0.64 | БДС EN 1899-2:2004 | 0.5 | ±0.07 | <0.008 | БДС ISO 7150-1:2002 | 0.008 |  | <0.01 | ВЛМ № 1/2016 | 0.01 |  | <0.04 | ВЛМ № 1/2016 | 0.04 |  | <0.002 | БДС EN 26777:1997 | 0.002 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.005 |  | <0.015 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.015 |  | <0.5 | БДС EN ISO 11905-1:2004 | 0.5 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 7 | 0.005 |  | 0.025 | ВЛМ №17/2013 | 0.005 | ±0.003
BG2BS00000MS002 | R,PS,PH,PB | IC | 2020-09-26 | 13:15 | 0 | 001055-01 | 1055/02.10.2020 | 1.44 | 23.28 | in-situ | -5.0 to +35 °C | ± 0.001 °C | 16.916 | in-situ | 2 – 42 PSU | 0.003 PSU | 4 | ВЛМ № 32/2017 | 0.2 | ±0.1 | 8.4 | БДС EN ISO 10523:2012 | 2 | ±0.1 | 8.4 | BDS EN ISO 5814:2012 | 0 | ±0.4 | 100 | BDS EN ISO 5814:2012 |  | ±5 | 1.1 | БДС EN 1899-2:2004 | 0.5 | ±0.1 | <0.008 | БДС ISO 7150-1:2002 | 0.008 |  | <0.01 | ВЛМ № 1/2016 | 0.01 |  | <0.04 | ВЛМ № 1/2016 | 0.04 |  | <0.002 | БДС EN 26777:1997 | 0.002 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.005 |  | <0.015 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.015 |  | <0.5 | БДС EN ISO 11905-1:2004 | 0.5 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 7 | 0.005 |  | 0.126 | ВЛМ №17/2013 | 0.005 | ±0.009
BG2BS00000MS114 | R,PS,PH,PB |  | 2020-09-26 | 14:15 | 0 | 001056-01 | 1056/05.10.2020 | 1.09 | 23.131 | in-situ | -5.0 to +35 °C | ± 0.001 °C | 17.294 | in-situ | 2 – 42 PSU | 0.003 PSU | 5 | ВЛМ № 32/2017 | 0.2 | ±0.1 | 8.4 | БДС EN ISO 10523:2012 | 2 | ±0.1 | 8.5 | BDS EN ISO 5814:2012 | 0 | ±0.4 | 100 | BDS EN ISO 5814:2012 |  | ±4 | 1.1 | БДС EN 1899-2:2004 | 0.5 | ±0.1 | <0.008 | БДС ISO 7150-1:2002 | 0.008 |  | <0.01 | ВЛМ № 1/2016 | 0.01 |  | <0.04 | ВЛМ № 1/2016 | 0.04 |  | <0.002 | БДС EN 26777:1997 | 0.002 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.005 |  | <0.015 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.015 |  | <0.5 | БДС EN ISO 11905-1:2004 | 0.5 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 7 | 0.005 |  | 0.118 | ВЛМ №17/2013 | 0.005 | ±0.009
BG2BS00000MS004 | PS |  | 2020-09-25 | 15:20 | 0 | 001054-01 | 1054/02.10.2020 | 0.45 | 23.687 | in-situ | -5.0 to +35 °C | ± 0.001 °C | 17.22 | in-situ | 2 – 42 PSU | 0.003 PSU | 8 | ВЛМ № 32/2017 | 0.2 | ±0.1 | 8.4 | БДС EN ISO 10523:2012 | 2 | ±0.1 | 8.6 | BDS EN ISO 5814:2012 | 0 | ±0.4 | 102 | BDS EN ISO 5814:2012 |  | ±5 | 1.7 | БДС EN 1899-2:2004 | 0.5 | ±0.2 | <0.008 | БДС ISO 7150-1:2002 | 0.008 |  | <0.01 | ВЛМ № 1/2016 | 0.01 |  | <0.04 | ВЛМ № 1/2016 | 0.04 |  | <0.002 | БДС EN 26777:1997 | 0.002 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.005 |  | <0.015 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.015 |  | <0.5 | БДС EN ISO 11905-1:2004 | 0.5 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 7 | 0.005 |  | 0.094 | ВЛМ №17/2013 | 0.005 | ±0.009
BG2BS00000MS008 | PS,PSH |  | 2020-09-27 | 17:45 | 0 | 001057-01 | 1057/05.10.2020 | 1.32 | 23.055 | in-situ | -5.0 to +35 °C | ± 0.001 °C | 17.868 | in-situ | 2 – 42 PSU | 0.003 PSU | 5 | ВЛМ № 32/2017 | 0.2 | ±0.1 | 8.4 | БДС EN ISO 10523:2012 | 2 | ±0.1 | 8.4 | BDS EN ISO 5814:2012 | 0 | ±0.4 | 98 | BDS EN ISO 5814:2012 |  | ±4 | 0.59 | БДС EN 1899-2:2004 | 0.5 | ±0.06 | <0.008 | БДС ISO 7150-1:2002 | 0.008 |  | <0.01 | ВЛМ № 1/2016 | 0.01 |  | <0.04 | ВЛМ № 1/2016 | 0.04 |  | <0.002 | БДС EN 26777:1997 | 0.002 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.005 |  | <0.015 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.015 |  | <0.5 | БДС EN ISO 11905-1:2004 | 0.5 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 7 | 0.005 |  | 0.109 | ВЛМ №17/2013 | 0.005 | ±0.008
BG2BS00000MS012 | PS |  | 2020-09-28 | 13:10 | 0 | 001063-01 | 1063/05.10.2020 | 0.28 | 23.433 | in-situ | -5.0 to +35 °C | ± 0.001 °C | 17.848 | in-situ | 2 – 42 PSU | 0.003 PSU | 11 | ВЛМ № 32/2017 | 0.2 | ±0.1 | 8.4 | БДС EN ISO 10523:2012 | 2 | ±0.1 | 8 | BDS EN ISO 5814:2012 | 0 | ±0.4 | 95 | BDS EN ISO 5814:2012 |  | ±4 | 0.63 | БДС EN 1899-2:2004 | 0.5 | ±0.07 | <0.008 | БДС ISO 7150-1:2002 | 0.008 |  | <0.01 | ВЛМ № 1/2016 | 0.01 |  | <0.04 | ВЛМ № 1/2016 | 0.04 |  | <0.002 | БДС EN 26777:1997 | 0.002 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.005 |  | <0.015 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.015 |  | <0.5 | БДС EN ISO 11905-1:2004 | 0.5 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 7 | 0.005 |  | 0.041 | ВЛМ №17/2013 | 0.005 | ±0.005
BG2BS00000MS126 | FCB,PS,PH |  | 2020-09-29 | 16:05 | 0 | 001076-01 | 1076/05.10.2020 | 0.41 | 23.368 | in-situ | -5.0 to +35 °C | ± 0.001 °C | 17.98 | in-situ | 2 – 42 PSU | 0.003 PSU | 9 | ВЛМ № 32/2017 | 0.2 | ±0.1 | 8.41 | БДС EN ISO 10523:2012 | 2 | ±0.1 | 8.3 | BDS EN ISO 5814:2012 | 0 | ±0.4 | 97 | BDS EN ISO 5814:2012 |  | ±4 | 0.64 | БДС EN 1899-2:2004 | 0.5 | ±0.07 | <0.008 | БДС ISO 7150-1:2002 | 0.008 |  | <0.01 | ВЛМ № 1/2016 | 0.01 |  | <0.04 | ВЛМ № 1/2016 | 0.04 |  | <0.002 | БДС EN 26777:1997 | 0.002 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.005 |  | <0.015 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.015 |  | <0.5 | БДС EN ISO 11905-1:2004 | 0.5 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 7 | 0.005 |  | 0.065 | ВЛМ №17/2013 | 0.005 | ±0.007
BG2BS00000MS002 | R,PS,PH,PB | IC | 2020-10-21 | 12:45 | 0 | 001152-01 | 1152/29.10.2020 | 0.63 | 19.753 | in-situ | -5.0 to +35 °C | ± 0.001 °C | 18.181 | in-situ | 2 – 42 PSU | 0.003 PSU | 8 | ВЛМ № 32/2017 | 0.2 | ±0.1 | 8.4 | БДС EN ISO 10523:2012 | 2 | ±0.1 | 9.1 | BDS EN ISO 5814:2012 | 0 | ±0.5 | 97 | BDS EN ISO 5814:2012 |  | ±5 | 0.9 | БДС EN 1899-2:2004 | 0.5 | ±0.1 | <0.008 | БДС ISO 7150-1:2002 | 0.008 |  | <0.01 | ВЛМ № 1/2016 | 0.01 |  | <0.04 | ВЛМ № 1/2016 | 0.04 |  | <0.002 | БДС EN 26777:1997 | 0.002 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.005 |  | <0.015 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.015 |  | <0.5 | БДС EN ISO 11905-1:2004 | 0.5 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 7 | 0.005 |  | 0.11 | ВЛМ №17:2013 | 0.005 | ±0.01
BG2BS00000MS114 | R,PS,PH,PB |  | 2020-10-21 | 14:00 | 0 | 001153-01 | 1153/29.10.2020 | 0.42 | 19.941 | in-situ | -5.0 to +35 °C | ± 0.001 °C | 18.225 | in-situ | 2 – 42 PSU | 0.003 PSU | 8 | ВЛМ № 32/2017 | 0.2 | ±0.1 | 8.4 | БДС EN ISO 10523:2012 | 2 | ±0.1 | 8.9 | BDS EN ISO 5814:2012 | 0 | ±0.5 | 97 | BDS EN ISO 5814:2012 |  | ±5 | 0.5 | БДС EN 1899-2:2004 | 0.5 | ±0.05 | <0.008 | БДС ISO 7150-1:2002 | 0.008 |  | <0.01 | ВЛМ № 1/2016 | 0.01 |  | <0.04 | ВЛМ № 1/2016 | 0.04 |  | <0.002 | БДС EN 26777:1997 | 0.002 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.005 |  | <0.015 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.015 |  | <0.5 | БДС EN ISO 11905-1:2004 | 0.5 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 7 | 0.005 |  | 0.11 | ВЛМ №17:2013 | 0.005 | ±0.01
BG2BS00000MS004 | PS |  | 2020-10-20 | 15:00 | 0 | 001147-01 | 1147/29.10.2020 | 1.64 | 19.425 | in-situ | -5.0 to +35 °C | ± 0.001 °C | 18.234 | in-situ | 2 – 42 PSU | 0.003 PSU | 6 | ВЛМ № 32/2017 | 0.2 | ±0.1 | 8.4 | БДС EN ISO 10523:2012 | 2 | ±0.1 | 9.2 | BDS EN ISO 5814:2012 | 0 | ±0.5 | 99 | BDS EN ISO 5814:2012 |  | ±5 | 1.2 | БДС EN 1899-2:2004 | 0.5 | ±0.1 | <0.008 | БДС ISO 7150-1:2002 | 0.008 |  | 0.011 | ВЛМ № 1/2016 | 0.01 | ±0.01 | 0.048 | ВЛМ № 1/2016 | 0.04 | ±0.004 | <0.002 | БДС EN 26777:1997 | 0.002 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.005 |  | <0.015 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.015 |  | <0.5 | БДС EN ISO 11905-1:2004 | 0.5 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 7 | 0.005 |  | 0.14 | ВЛМ №17:2013 | 0.005 | ±0.01
BG2BS00000MS008 | PS,PSH |  | 2020-10-22 | 18;15 | 0 | 001156-01 | 1156/29.10.2020 | 0.9 | 19.429 | in-situ | -5.0 to +35 °C | ± 0.001 °C | 18.216 | in-situ | 2 – 42 PSU | 0.003 PSU | 5 | ВЛМ № 32/2017 | 0.2 | ±0.1 | 8.4 | БДС EN ISO 10523:2012 | 2 | ±0.1 | 9.2 | BDS EN ISO 5814:2012 | 0 | ±0.5 | 98 | BDS EN ISO 5814:2012 |  | ±5 | 0.9 | БДС EN 1899-2:2004 | 0.5 | ±0.1 | <0.008 | БДС ISO 7150-1:2002 | 0.008 |  | <0.01 | ВЛМ № 1/2016 | 0.01 |  | 0.04 | ВЛМ № 1/2016 | 0.04 | ±0.004 | <0.002 | БДС EN 26777:1997 | 0.002 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.005 |  | <0.015 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.015 |  | <0.5 | БДС EN ISO 11905-1:2004 | 0.5 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 7 | 0.005 |  | 0.12 | ВЛМ №17:2013 | 0.005 | ±0.01
BG2BS00000MS012 | PS |  | 2020-10-23 | 14:05 | 0 | 001168-01 | 1168/29.10.2020 | 0.49 | 20.19 | in-situ | -5.0 to +35 °C | ± 0.001 °C | 18.221 | in-situ | 2 – 42 PSU | 0.003 PSU | 13 | ВЛМ № 32/2017 | 0.2 | ±0.2 | 8.4 | БДС EN ISO 10523:2012 | 2 | ±0.1 | 8.8 | BDS EN ISO 5814:2012 | 0 | ±0.5 | 98 | BDS EN ISO 5814:2012 |  | ±5 | 0.65 | БДС EN 1899-2:2004 | 0.5 | ±0.07 | <0.008 | БДС ISO 7150-1:2002 | 0.008 |  | <0.01 | ВЛМ № 1/2016 | 0.01 |  | <0.04 | ВЛМ № 1/2016 | 0.04 |  | <0.002 | БДС EN 26777:1997 | 0.002 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.005 |  | <0.015 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.015 |  | <0.5 | БДС EN ISO 11905-1:2004 | 0.5 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 7 | 0.005 |  | 0.058 | ВЛМ №17:2013 | 0.005 | ±0.003
BG2BS00000MS126 | FCB,PS,PH |  | 2020-10-24 | 16:45 | 0 | 001169-01 | 1169/29.10.2020 | 0.47 | 20.498 | in-situ | -5.0 to +35 °C | ± 0.001 °C | 18.214 | in-situ | 2 – 42 PSU | 0.003 PSU | 9 | ВЛМ № 32/2017 | 0.2 | ±0.1 | 8.4 | БДС EN ISO 10523:2012 | 2 | ±0.1 | 8.72 | BDS EN ISO 5814:2012 | 0 | ±0.5 | 98 | BDS EN ISO 5814:2012 |  | ±5 | <0.5 | БДС EN 1899-2:2004 | 0.5 |  | <0.008 | БДС ISO 7150-1:2002 | 0.008 |  | <0.01 | ВЛМ № 1/2016 | 0.01 |  | <0.04 | ВЛМ № 1/2016 | 0.04 |  | <0.002 | БДС EN 26777:1997 | 0.002 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.005 |  | <0.015 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.015 |  | <0.5 | БДС EN ISO 11905-1:2004 | 0.5 |  | <0.005 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 7 | 0.005 |  | 0.05 | ВЛМ №17:2013 | 0.005 | ±0.003
BG2BS00000MS002 | R,PS,PH,PB | IC | 2020-11-18 | 13:10 | 0 | 001240-01 | 1240/30.11.2020 | 12.88 | 14.795 | in-situ | -5.0 to +35 °C | ± 0.001 °C | 15.937 | in-situ | 2 – 42 PSU | 0.003 PSU | 3 | ВЛМ № 32/2017 | 0.2 | ±0.3 | 8.5 | БДС EN ISO 10523:2012 | 2 | ±0.1 | 8.9 | BDS EN ISO 5814:2012 | 0 | ±0.5 | 88 | BDS EN ISO 5814:2012 |  | ±4 | 0.63 | БДС EN 1899-2:2004 | 0.5 | ±0.07 | <0.008 | БДС ISO 7150-1:2002 | 0.008 |  | <0.01 | ВЛМ № 1/2016 | 0.01 |  | <0.04 | ВЛМ № 1/2016 | 0.04 |  | <0.002 | БДС EN 26777:1997 | 0.002 |  | 0.01 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.005 | ±0.001 | 0.03 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.015 | ±0.006 | <0.5 | БДС EN ISO 11905-1:2004 | 0.5 |  | 0.025 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 7 | 0.005 | ±0.003 | 0.13 | ВЛМ №17:2013 | 0.005 | ±0.01
BG2BS00000MS114 | R,PS,PH,PB |  | 2020-11-18 | 14:15 | 0 | 001241-01 | 1241/30.11.2020 | 11.56 | 14.329 | in-situ | -5.0 to +35 °C | ± 0.001 °C | 15.446 | in-situ | 2 – 42 PSU | 0.003 PSU | 3 | ВЛМ № 32/2017 | 0.2 | ±0.3 | 8.5 | БДС EN ISO 10523:2012 | 2 | ±0.1 | 8.6 | BDS EN ISO 5814:2012 | 0 | ±0.4 | 85 | BDS EN ISO 5814:2012 |  | ±4 | 0.59 | БДС EN 1899-2:2004 | 0.5 | ±0.06 | <0.008 | БДС ISO 7150-1:2002 | 0.008 |  | <0.01 | ВЛМ № 1/2016 | 0.01 |  | <0.04 | ВЛМ № 1/2016 | 0.04 |  | <0.002 | БДС EN 26777:1997 | 0.002 |  | 0.014 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.005 | ±0.003 | 0.042 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.015 | ±0.003 | <0.5 | БДС EN ISO 11905-1:2004 | 0.5 |  | 0.018 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 7 | 0.005 | ±0.003 | 0.59 | ВЛМ №17:2013 | 0.005 | ±0.005
BG2BS00000MS004 | PS |  | 2020-11-17 | 15:00 | 0 | 001239-01 | 1239/30.11.2020 | 11.18 | 15.151 | in-situ | -5.0 to +35 °C | ± 0.001 °C | 16.514 | in-situ | 2 – 42 PSU | 0.003 PSU | 4 | ВЛМ № 32/2017 | 0.2 | ±0.4 | 8.5 | БДС EN ISO 10523:2012 | 2 | ±0.1 | 10.4 | BDS EN ISO 5814:2012 | 0 | ±0.6 | 102 | BDS EN ISO 5814:2012 |  | ±5 | 1.1 | БДС EN 1899-2:2004 | 0.5 | ±0.1 | <0.008 | БДС ISO 7150-1:2002 | 0.008 |  | <0.01 | ВЛМ № 1/2016 | 0.01 |  | <0.04 | ВЛМ № 1/2016 | 0.04 |  | <0.002 | БДС EN 26777:1997 | 0.002 |  | 0.017 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.005 | ±0.002 | 0.051 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.015 | ±0.005 | <0.5 | БДС EN ISO 11905-1:2004 | 0.5 |  | 0.024 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 7 | 0.005 | ±0.004 | 0.11 | ВЛМ №17:2013 | 0.005 | ±0.01
BG2BS00000MS008 | PS,PSH |  | 2020-11-20 | 9:15 | 0 | 001246-01 | 1246/30.11.2020 | 6.68 | 14.536 | in-situ | -5.0 to +35 °C | ± 0.001 °C | 16.612 | in-situ | 2 – 42 PSU | 0.003 PSU | 6 | ВЛМ № 32/2017 | 0.2 | ±0.6 | 8.5 | БДС EN ISO 10523:2012 | 2 | ±0.1 | 10 | BDS EN ISO 5814:2012 | 0 | ±0.8 | 97 | BDS EN ISO 5814:2012 |  | ±5 | 0.62 | БДС EN 1899-2:2004 | 0.5 | ±0.07 | <0.008 | БДС ISO 7150-1:2002 | 0.008 |  | <0.01 | ВЛМ № 1/2016 | 0.01 |  | <0.04 | ВЛМ № 1/2016 | 0.04 |  | <0.002 | БДС EN 26777:1997 | 0.002 |  | 0.008 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.005 | ±0.002 | 0.024 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.015 | ±0.005 | <0.5 | БДС EN ISO 11905-1:2004 | 0.5 |  | 0.015 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 7 | 0.005 | ±0.003 | 0.15 | ВЛМ №17:2013 | 0.005 | ±0.01
BG2BS00000MS012 | PS |  | 2020-11-20 | 13:30 | 0 | 001247-01 | 1247/30.11.2020 | 5.96 | 15.18 | in-situ | -5.0 to +35 °C | ± 0.001 °C | 17.088 | in-situ | 2 – 42 PSU | 0.003 PSU | 5 | ВЛМ № 32/2017 | 0.2 | ±0.5 | 9.5 | БДС EN ISO 10523:2012 | 2 | ±0.1 | 9.6 | BDS EN ISO 5814:2012 | 0 | ±0.5 | 96 | BDS EN ISO 5814:2012 |  | ±5 | 0.66 | БДС EN 1899-2:2004 | 0.5 | ±0.07 | <0.008 | БДС ISO 7150-1:2002 | 0.008 |  | <0.01 | ВЛМ № 1/2016 | 0.01 |  | <0.04 | ВЛМ № 1/2016 | 0.04 |  | <0.002 | БДС EN 26777:1997 | 0.002 |  | 0.011 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.005 | ±0.003 | 0.034 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.015 | ±0.002 | <0.5 | БДС EN ISO 11905-1:2004 | 0.5 |  | 0.09 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 7 | 0.005 | ±0.02 | 0.13 | ВЛМ №17:2013 | 0.005 | ±0.01
BG2BS00000MS126 | FCB,PS,PH |  | 2020-11-21 | 12:40 | 0 | 001251-01 | 1251/31.11.2020 | 3.89 | 15.121 | in-situ | -5.0 to +35 °C | ± 0.001 °C | 17.345 | in-situ | 2 – 42 PSU | 0.003 PSU | 6 | ВЛМ № 32/2017 | 0.2 | ±0.6 | 8.41 | БДС EN ISO 10523:2012 | 2 | ±0.1 | 10.1 | BDS EN ISO 5814:2012 | 0 | ±0.8 | 101 | BDS EN ISO 5814:2012 |  | ±5 | 0.69 | БДС EN 1899-2:2004 | 0.5 | ±0.07 | <0.008 | БДС ISO 7150-1:2002 | 0.008 |  | <0.01 | ВЛМ № 1/2016 | 0.01 |  | <0.04 | ВЛМ № 1/2016 | 0.04 |  | <0.002 | БДС EN 26777:1997 | 0.002 |  | 0.007 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.005 | ±0.001 | 0.02 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 4 | 0.015 | ±0.005 | <0.5 | БДС EN ISO 11905-1:2004 | 0.5 |  | 0.017 | БДС EN ISO 6878:2005, Раздел 7 | 0.005 | ±0.003 | 0.13 | ВЛМ №17:2013 | 0.005 | ±0.01